# 采购内容及技术参数要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 预计年用量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测单元 | ★1、耗材类型：一氧化氮检测单元有单独医疗器械注册证及C码，不接受随机器注册的检测单元类型。 ★2、检测次数：至少可提供100、300、500、1000四种检测次数的检测单元，次数应体现在注册证型号上，如有其他次数的检测单元，必须包含此四种。 ★3、消耗一次检测单元次数，可检测FeNO、CaNO、FnNO、SNO 4种参数,并且这几种检测项目可组合检测，检测/组合方式不低于7种，只消耗一次检测单元次数。 ★4、检测范围：1ppb－3500ppb 5、示值误差：误差±3ppb或±10% 6、重复性：≤10% 7、检测下限：1ppb 8、稳定性：2小时内测量结果误差≤±10% | 个 | 1000 | 90 | 90000 |
| 1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、如有标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、技术白皮书、产品使用说明书（未标注不提供）。 3、投标人须承诺所有中标产品必须严格执行两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，提供承诺函加盖投标人公章。 4、在安徽省医药集中采购中心平台上有限价的产品不接受备案交易产品报价。 5、投标人承诺中标后在供货期内免费提供与所投耗材配套使用的设备、工具及相应的配件（产权归投标人所有，供货期内使用权归采购人所有），提供承诺函加盖投标人公章。 6、合同履行的过程中，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，乙方须主动将所供产品价格降为平台以下价格。如因主管部门等政府行为需要重新招标时，合同自动终止。 7、招标文件中的货物备注为原装进口的，投标单位所提供货物须为原装进口（即医疗器械注册证为“进”字号产品）。 8、必须满足我院耗材精细化管理的要求。 9、年使用量仅供参考，中标后，中标人按需供货。 10、中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、其他

（一）人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

（二）货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

（三）验收

- 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

（四）付款方式

按需供货，按实结算，使用9个月后付款。

（五）其他

中标人提供的货物必须满足我院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。

说明：